{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["汇总","尿素大棚","仓库"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[5,0,5,4]]}
["电机统计"]
["状态","尿素大棚（个）","仓库（个）","合计（个）","备注"]
["完好",245,113,358]
["不完好",954,65,1019]
["总计",1199,178,1377]
["说明：统计数据截止到2024年1月23日"]

{"sheet":"尿素大棚","index":1,"n_rows":210,"n_cols":7,"rows_kept":210}
["型号","功率KW","状态","数量","单重量","总重量","备注"]
["YKK560-2",1250,"完好",2,9000,{"$f":"D2*E2","v":18000}]
["YYF500-6",1250,"完好",1,5590,5590]
["YKK560-6",1120,"完好",1,5590,5590]
["BY4503-2",900,"完好",2,3500,7000]
["Y450-2",900,"完好",1,3500,3500]
["Y4503-2",900,"完好",1,3500,3500]
["YB2 500-4",900,"完好",1,3500,3500]
["Y450-4",710,"完好",1,3750,3750]
["YPKK-450-4",710,"完好",1,3750,3750]
["Y4504-6",630,"完好",1,13600,13600]
["Y500-10",630,"完好",2,13600,27200]
["Y500-10",630,"完好",2,13600,27200]
["Y500-10",630,"完好",7,13600,95200]
["YKK5603-10",630,"完好",4,13600,54400]
["Y400-2",500,"完好",2,5200,10400]
["Y500-8",500,"完好",1,5200,5200]
["YKK400-2",500,"完好",1,5200,5200]
["YXKK400-6W",500,"完好",2,5200,10400]
["参数未知",500,"完好",1,5200,5200]
["Y4003-4",450,"完好",1,3940,3940]
["Y500-8",450,"完好",1,3940,3940]
["Y500-8",450,"完好",1,3940,3940]
["YKK400-4",450,"完好",2,3940,7880]
["YKK400-4",450,"完好",2,3940,7880]
["YKK400-4",450,"完好",1,3940,3940]
["Ykk450-6",450,"完好",4,3250,13000]
["JK134-2",440,"完好",1,2350,2350]
["JK400-2",400,"完好",3,2600,7800]
["YKK4003-2",400,"完好",3,3300,9900]
["YKK400-4",400,"完好",1,3800,3800]
["YKK4004-2",400,"完好",2,3300,6600]
["YKK450-6",400,"完好",2,3250,6500]
["YVF450-6",400,"完好",1,3800,3800]
["Y315S-4",355,"完好",1,2050,2050]
["Y355-2",355,"完好",2,2050,4100]
["YB2-4002-2",355,"完好",1,2050,2050]
["J6157-8",320,"完好",1,3170,3170]
["Y355-4-4",315,"完好",1,2000,2000]
["YKK4006-6",315,"完好",2,2750,5500]
["Y3007-10",300,"完好",1,3170,3170]
["YAKK560-14",280,"完好",2,6600,13200]
["YKK355-2",280,"完好",1,6600,6600]
["BY630-16",250,"完好",1,6400,6400]
["Y354-4",250,"完好",1,2215,2215]
["Y355-2",250,"完好",1,2215,2215]
["JK2123-2",220,"完好",2,1200,2400]
["Y2-3553-4",220,"完好",6,2160,12960]
["Y2-3553-4",220,"完好",1,2160,2160]
["Y355-6",220,"完好",1,2160,2160]
["Y355M1-4",220,"完好",2,2160,4320]
["YVF355-4",220,"完好",1,2160,2160]
["YKK355-4AD259",200,"完好",2,2105,4210]
["Y355M2-6",185,"完好",1,1880,1880]
["参数未知",185,"完好",3,1718,5154]
["Y315L1-4",160,"完好",1,1135,1135]
["YB2-315L1-4",160,"完好",2,1135,2270]
["YB2-315L1-4",160,"完好",1,1135,1135]
["参数未知",160,"完好",2,1300,2600]
["Y315M-4",132,"完好",3,1100,3300]
["Y355-10",132,"完好",2,1620,3240]
["YB2-315L2-6",132,"完好",1,1328,1328]
["YB2-315M1-4",132,"完好",1,1328,1328]
["YB2-315M-4",132,"完好",1,1328,1328]
["Y2-3153L",110,"完好",1,1037,1037]
["YE3-315m-6",90,"完好",1,960,{"$f":"D66*E66","v":960}]
["YSPE2-280M-4",90,"完好",1,960,960]
["YZ280M-2T3",90,"完好",3,522,1566]
["参数未知",90,"完好",1,960,960]
["TYPE-Y-280S-2",75,"完好",1,830,830]
["YB2-280S-2",75,"完好",1,830,830]
["YB3-280S-2",75,"完好",3,830,2490]
["Y280-8",65,"完好",1,801,801]
["Y315S4-8",65,"完好",2,801,1602]
["参数未知",65,"完好",1,801,801]
["Y280S-8",37,"完好",2,801,1602]
["YE3-200L2-2",37,"完好",1,289,289]
["YE3-200L2-2",37,"完好",3,289,867]
["Y200L-2",30,"完好",1,270,270]
["YB2-200L1-2",30,"完好",1,515,515]
["YBX4-160M-2",30,"完好",1,515,515]
["YBX4-200L1-2",30,"完好",1,515,515]
["YE2-225M-6",30,"完好",1,200,200]
["YX3-200L1-2",30,"完好",1,230,230]
["M2QA200L6A",18.5,"完好",1,276,276]
["YB2-180M-4",18.5,"完好",2,83,166]
["YE2-180M-4",18.5,"完好",1,83,83,"加管道泵"]
["Y160L-4",15,"完好",1,147,147]
["Y2160L-4",15,"完好",1,147,147]
["Y90-4",15,"完好",1,147,147]
["YE2-180L-6",15,"完好",2,147,294]
["YB3-160L-6",11,"完好",2,123,246]
["YB3-160L-6",11,"完好",1,123,123]
["YB3-160M1-2",11,"完好",1,123,123]
["YB3160M-4",11,"完好",2,123,246]
["YB3-160M-4",11,"完好",1,123,123]
["YBX3-160M1-2",11,"完好",1,123,123]
["YE2160M1-2",11,"完好",1,123,123,"加管道泵"]
["YE3 160M-4",11,"完好",1,123,123]
["Y160L-6",7.5,"完好",1,95,95]
["YB2-132M-4",7.5,"完好",1,95,95]
["YB2-160M-2-6",7.5,"完好",1,95,95]
["YX3 160M-6",7.5,"完好",2,95,190]
["参数未知",7.5,"完好",3,95,285]
["YE2-132S1-2",5.5,"完好",1,51,51]
["YE2-132S-4",5.5,"完好",1,81,81]
["参数未知",5.5,"完好",2,81,162]
["Y160M1-8",4,"完好",3,61,183]
["YB2-132M1-6",4,"完好",1,61,61]
["YB3-132S-6",3,"完好",1,35,35]
["参数未知",3,"完好",1,35,35]
["参数未知",2.2,"完好",1,45,45]
["YZS-20-4",1.1,"完好",1,20,20]
["GDVP80M2-4",0.75,"完好",1,12,12]
["参数未知",0.5,"完好",1,10,10]
["JK3-900L-2V1",2.2,"完好",1,29,29]
["YKK400-6WF1",280,"完好",2,2700,5400]
["Y315L1-4WF1",160,"完好",1,1150,1150]
["YKK450-6-WF1",450,"完好",2,3800,7600]
["YB2-90S-2",1.5,"完好",2,30,60]
["Y132S1-2",5.5,"完好",1,65,65]
["YAKK3551",185,"完好",5,3150,15750]
["Y90S-4",1.1,"完好",2,22,44]
["Y2-200L",37,"完好",9,235,2115]
["YB3-225M-4",45,"完好",5,420,2100]
["YKK4005-6",280,"完好",4,3015,12060]
["Y355M1-4",220,"完好",2,1600,3200]
["2-280S-4",75,"完好",1,507,507]
["YE5-225S-4",37,"完好",4,328,1312]
["YB2-132S-4",5.5,"完好",4,61,{"$f":"D130*E130","v":244}]
["Y160M1-2",7.5,"完好",3,85,255]
["Y2-100L-2",3,"完好",1,65,65]
["YE1TL0001",55,"完好",1,389,389]
["YE3-180M-2",22,"完好",2,205,410]
["Y100L-4",2.2,"完好",1,14,14]
["YB-132S-8",1.5,"完好",9,85,765]
["YB3-200L2-2",37,"完好",5,280,1400]
["YB2-90S-2",1.5,"完好",1,30,30]
["YB2-90S-2",1.5,"完好",1,30,30]
["参数未知","45/15","不完好",5,430,2150]
["TK5200/20/2600",5200,"不完好",3,34680,104040]
["TK1700-14/1730",1700,"不完好",9,14400,129600]
["TK1600-18/2150",1600,"不完好",1,15680,15680]
["TK1250-16/2150",1250,"不完好",1,15180,15180]
["TK800-18/2150",800,"不完好",2,13982,27964]
["参数未知",710,"不完好",3,3750,11250]
["JSO158-4",630,"不完好",2,13600,27200]
["TK630-14/1730",630,"不完好",6,8500,51000]
["参数未知",630,"不完好",10,13600,136000]
["参数未知",450,"不完好",4,3940,15760]
["参数未知",450,"不完好",1,3940,3940]
["BTK400-18/1730A",400,"不完好",3,3800,11400]
["Y355-6",400,"不完好",1,3800,3800]
["参数未知",400,"不完好",2,5970,11940]
["参数未知",400,"不完好",1,5970,5970]
["参数未知",350,"不完好",3,2350,7050]
["YKK400",315,"不完好",2,2750,5500]
["BY630-16",250,"不完好",4,6400,25600]
["Y355-57-6",250,"不完好",1,6400,6400]
["参数未知",250,"不完好",2,6400,12800]
["JK13-2",220,"不完好",2,2000,4000]
["YKK355-4",220,"不完好",10,2215,22150]
["参数未知",220,"不完好",8,2160,17280]
["YXX355-4",200,"不完好",4,2105,8420]
["参数未知",160,"不完好",5,1300,6500]
["参数未知",160,"不完好",1,1300,1300]
["参数未知",160,"不完好",13,1300,16900]
["参数未知",132,"不完好",19,1620,30780]
["参数未知",110,"不完好",26,1037,26962]
["参数未知",90,"不完好",35,960,33600]
["参数未知",75,"不完好",37,830,30710]
["参数未知",75,"不完好",2,830,1660]
["参数未知",75,"不完好",1,830,830]
["参数未知",55,"不完好",6,830,4980]
["参数未知",45,"不完好",12,338,4056]
["YB3-200L2-2",37,"不完好",1,289,289]
["参数未知",37,"不完好",26,328,8528]
["YB2-200L1-2",30,"不完好",1,515,515]
["参数未知",30,"不完好",16,515,8240]
["参数未知",22,"不完好",11,288,3168]
["Y200L-6",18.5,"不完好",1,276,276]
["参数未知",18.5,"不完好",29,200,5800]
["Y2160L-4",15,"不完好",1,147,147]
["参数未知",15,"不完好",43,147,6321]
["Y2-160M1-2",11,"不完好",1,123,123]
["YB2 160M-4",11,"不完好",1,123,123]
["参数未知",11,"不完好",97,123,11931]
["参数未知",11,"不完好",1,123,123]
["Y160M-6",7.5,"不完好",2,95,190]
["参数未知",7.5,"不完好",16,95,1520]
["参数未知",7.5,"不完好",80,95,7600]
["参数未知",7.5,"不完好",12,95,1140]
["Y132M2-6",5.5,"不完好",1,70,70]
["参数未知",5.5,"不完好",99,81,{"$f":"D194*E194","v":8019}]
["参数未知",5.5,"不完好",4,81,324]
["参数未知",4,"不完好",73,61,4453]
["参数未知",3,"不完好",52,35,1820]
["参数未知",3,"不完好",1,35,35]
["参数未知",2.2,"不完好",29,45,1305]
["参数未知",1.5,"不完好",18,30,540]
["参数未知",1.1,"不完好",17,20,340]
["参数未知",0.9,"不完好",4,10,40]
["参数未知",0.55,"不完好",52,10,520]
["参数未知",0.25,"不完好",10,8,80]
["参数未知",55,"不完好",2,830,1660]
["参数未知",75,"不完好",1,830,830]
["参数未知",37,"不完好",2,328,656]
["参数未知",5.5,"不完好",1,81,81]
["参数未知",2,"不完好",1,10,10]
["参数未知",15,"不完好",1,150,150]

{"sheet":"仓库","index":2,"n_rows":81,"n_cols":7,"rows_kept":81}
["型号","功率KW","状态","数量","单重量","总重量","备注"]
["YB3-160L-6",11,"完好",1,185,{"$f":"D2*E2","v":185}]
["100L2-4",5,"完好",1,76,76]
["Y200L-2",37,"完好",1,245,245]
["Y200L2-2",37,"完好",5,245,1225]
["YB3-200L2-2",37,"完好",1,280,280]
["Y200L1-2",30,"完好",2,252,504]
["YE3-180M-2",22,"完好",1,205,205]
["YB2-160L-2",18.5,"完好",1,200,200]
["YB3-160L-2",18.5,"完好",1,193,193]
["YB2-160M2-2",15,"完好",2,140,280]
["YX3-160M2-2",15,"完好",1,167,167]
["Y160L-6",11,"完好",6,147,882]
["Y160M1-2",11,"完好",4,117,468]
["YB2-160L-6",11,"完好",3,123,369]
["YB3-160M1-2",11,"完好",1,151,151]
["YBX3-160L-6",11,"完好",1,298,298]
["YBBP-160M-6",7.5,"完好",2,130,260]
["YBBP-160M-6",7.5,"完好",2,130,260]
["YB3-132S1-2",5.5,"完好",1,67,67]
["YE3-132S1-2",5.5,"完好",2,80,160]
["YB2-112M-4G",4,"完好",3,69,207]
["YB2-132M1-6",4,"完好",1,85,85]
["YB3-112M-4",4,"完好",7,68,476]
["YB3-132M1-6",4,"完好",2,100,200]
["YE2-112-4",4,"完好",1,81,81]
["YE2-112M-4",4,"完好",2,43,86]
["YB2-100L2-4",3,"完好",3,35,105]
["YBX3-100L-2",3,"完好",1,51,51]
["Y2-100L1-4",2.2,"完好",7,31,217]
["YE2-100L1-4",2.2,"完好",3,32,96]
["YB3-90L-4",1.5,"完好",1,40,40]
["YX3-90L-4",1.5,"完好",1,22,22]
["YB2-90S-6",0.75,"完好",1,27,27]
["YE3-250M-2",55,"完好",1,389,389]
["YVF160L-4",15,"完好",1,170,170]
["Y2-225S-4",37,"完好",1,450,450]
["YB3-225M-2",45,"完好",1,325,325]
["YB3EL-6",11,"完好",1,185,185]
["YE1-200L-4",30,"完好",1,249,249]
["Y160M-4",22,"完好",1,190,190]
["Y2-160M2-2",15,"完好",1,125,125]
["YB-132-2S2",5.5,"完好",8,98,784]
["VB-534-W",0.25,"完好",1,25,25]
["VB-314-W",0.12,"完好",1,23,23]
["Y2-100L-6",11,"完好",1,150,150]
["Y2JJL-2",37,"完好",1,230,230]
["YX3-200L2-2",37,"完好",1,245,245]
["YB2-90S-2",1.5,"完好",2,33,66]
["Y160M1-2",7.5,"完好",2,85,170]
["YB-225S-4",37,"完好",1,230,230]
["YB3-008-4",1.1,"完好",4,12,48]
["YE2-90L-4",1.5,"完好",3,37,111]
["YPP-Y90L-4",1.5,"完好",1,27,27]
["Y132M-6",5.5,"完好",1,60,60,"."]
["YB3-7W1-2",0.37,"完好",2,17,34,"."]
["Y100L-2",3,"完好",1,33,33,"."]
["SWF-6A",7.5,"完好",1,85,85,"."]
["YDF2-41-4W",4,"完好",2,51,102,"."]
["参数未知",5.5,"不完好",7,86,602]
["参数未知",30,"不完好",2,252,504]
["参数未知",45,"不完好",2,325,650]
["参数未知",22,"不完好",1,410,410]
["参数未知",37,"不完好",1,328,328]
["Y180M2",22,"不完好",1,210,210]
["参数未知",3,"不完好",4,65,{"$f":"D66*E66","v":260}]
["参数未知",30,"不完好",1,252,252]
["参数未知",11,"不完好",2,185,370]
["参数未知",55,"不完好",1,389,389]
["参数未知",1.5,"不完好",15,18,270]
["Y2-132M2-6",5.5,"不完好",2,76,152]
["参数未知",2.2,"不完好",1,32,32]
["参数未知",0.55,"不完好",1,25,25]
["参数未知",1.1,"不完好",1,12,12]
["参数未知",7.5,"不完好",4,85,340]
["参数未知",4,"不完好",1,100,100]
["参数未知",1.1,"不完好",1,49,49]
["参数未知",7.5,"不完好",4,130,520]
["Y180M2",22,"不完好",1,161,161]
["ZDY124",0.4,"不完好",11,14,154,"."]
["参数未知",5.5,"不完好",1,86,86,"."]