{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["变压器","高压硅整流变压器","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"变压器","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,1,0,8]]}
[null,"变压器统计"]
["台数","变压器型号","额定容量KVA","额定电压V","额定电流A","阻抗电压％","重量KG","出厂日期","厂家"]
[1,"SCB11-1250/6.3",1250,"6000/400","120.3/1804",5.91,3550,2016.8,"济南西特特种变压器"]
[1,"SCB10-1000/6.3",1000,"6000/400","91.6/1443",6.01,2670,2013.2,"济南济变志亨电力设备公司"]
[1,"SCB10-1000/6.3",1000,"6000/400","91.6/1443",6.13,2670,2013.2,"济南济变志亨电力设备公司"]
[1,"SCB10-2500/6.3",2500,"6000/400","241/3608",6.1,5140,2014.04,"济南济变志亨电力设备公司"]
[1,"SCB10-630/6.3",630,"6000/400","57.7/909",6.09,2240,2013.08,"山东达驰"]
[1,"SCB10-630/6.3",630,"6000/400","57.7/909",5.96,2240,2013.08,"山东达驰"]
[1,"SCB10-800/6.3",800,"6000/400","73.3/115.5",6.14,2485,2009.12,"芜湖金牛电气"]
[1,"SCB10-1250/10",1250,"10000/400","72.1/1804",5.96,3540,2015.12,"合肥变压器厂"]
[1,"S11-M-1600/6",1600,"6000/400","154/2309",4.45,3930,2009.4,"芜湖金牛电气"]
[1,"AS2374-1982",1000,"6000/400","91.6/1443",4.83,3600,1997,"澳大利亚"]
[1,"AS2374-1982",1000,"6000/400","91.6/1443",4.83,3600,1997,"澳大利亚"]
[1,"S7-1000/6",1000,"6000/400","96.2/1443.3",5.3,2680,1993.9,"合肥变压器厂"]
[1,"SL7-1250/6",1250,"6000/400","120.3/1804",4.8,4650,1993.9,"合肥变压器厂"]
[1,"SL7-1250/6",1250,"6000/400","120.3/1804",4.8,4650,1993.9,"合肥变压器厂"]
[1,"S9-2000/6.3",2000,"6000/400","183.3/2886.8",5.81,5570,2004.9,"南京电力变压器"]
[1,"S11-M-2500/6",2500,"6000/400","240.6/3608",5.38,6300,2010.8,"芜湖金牛变压器"]
[1,"S9-1600/6",1600,"6000/400","146.6/2309.4",4.54,4015,2004.5,"南京电力变压器"]
[1,"S9-1600/6",1600,"6000/400","146.6/2309.4",4.32,4015,2003.4,"南京电力变压器"]
[1,"S9-2500/6",2500,"6000/400","229.1/3608",6.11,6400,2007.4,"山东达驰"]
[1,"S9-3150/6",3150,"6000/400","288.7/4546.6",5.86,7035,2009.1,"钱江电气"]
[1,"S11-M-2500/6",2500,"6000/400","240.6/3608.4",5.95,5170,2010.2,"钱江电气"]
[1,"S10-M-2000/6",2000,"10000/400","192.5/2886.8",4.81,6190,2005.11,"江苏华鹏变压器"]
[1,"S10-M-2000/6",2000,"10000/400","183.3/2886.8",5.34,4425,2008.6,"钱江电气"]
[1,"S9-3150/6",3150,"6000/400","288.6/4546.6",5.46,9500,2005.5,"宁波天安变压器"]
[1,"S9-2500/6",2500,"6000/400","229.1/3608.4",6.35,6760,2005.1,"苏州天利电器"]
[1,"S11-M-2500/6",2500,"6000/400","229.1/3608",5.74,6400,2009.3,"山东达驰"]
[1,"S11-M-2500/6",2500,"6000/400","240.6/3608.4",5.73,5370,2010.4,"钱江电气"]
[1,"S9-2500/6",2500,"6000/400","229.1/3608.4",5.41,6400,2007.1,"山东达驰"]
[1,"S9-2500/6",2500,"6000/400","229.1/3608.4",5.43,6400,2007.1,"山东达驰"]
["合计29台"]

{"sheet":"高压硅整流变压器","index":1,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6]]}
["变压器统计"]
["台数","变压器型号","额定电压KV","额定电流A/ma","重量KG","出厂日期","厂家"]
["15台","GGAJO2E2-0.4/60","0.4/60","90/400",1500,2010.7,"上海精清电器制造有限公司"]
["2台","GGAJO2E2-0.3/60","0.3/60","58/300",680,2020.9,"上海精清电器制造有限公司"]
["合计17台"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}